## はじめに
【計算シート①について】
・計算シートの記入については別紙(記入例)を参考にして下さい。
・記入枠は必要数(設備群の数)をコピーして使用して下さい。
・記入枠が多数必要な場合には、各分類(ボイラ、工業炉、空調/冷温水機、自家発電設備)用のシートをご利用下さい。
・記入枠は、更新・改造前の設備を基準に選択して下さい。
・省エネルギー率として、原単位あたりの燃料消費量での比較としています。
・常時同一の運転ではなく、あるパターンでの運転となる、工業炉等の設備の場合は、１バッチ等比較しやすい条件での処理量、
燃料消費量で記入して下さい。
・計算シート①-2は、〈ボイラー→自家発電設備〉専用の省エネ率計算シートです。
〈ボイラー→自家発電設備〉以外の条件で申請される方は使用しないシートです。
・使用する単位にご注意下さい。
特に、ＬＰＧ、液化天然ガス(ＬＮＧ)は、t (ﾄﾝ)、kg(ｷﾛｸﾞﾗﾑ)が基準になります。ご注意下さい。
・不明な点がある場合は、日団協補助事業室にお問い合わせ下さい。

## 【計算ｼｰﾄ①】省ｴﾈ率
（別紙⑦） | 確認入力
【計算シート①】(省エネルギー率計算用) | [5 empty] | ○注意事項
①水色のセルに入力。
６．設備詳細 | [5 empty] | ②省エネ率算定に用いる単位発熱量値は、日団協が定める燃料種別低位発熱量、または、実使用燃料の低位発熱量の値を使用すること。実使用燃料の値を使用する場合は燃料供給会社の証明書を添付すること。
③省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、低位発熱量基準とする。ただし、「空調・冷温水機」の省エネルギー率算定に用いる単位発熱量の値は、高位発熱量基準とする。
④CO2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
ただし、ボイラを自家発電設備に更新する場合の購入電力の炭素係数は、国内排出削減量認証制度に定める購入電力の限界電源炭素排出係数を用いる。
⑤更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
＜ボイラ＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [13 empty] | 更新・改造後
設備名 |  | 単位出力あたりの燃料消費量 | [11 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 熱出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 熱出力合計 |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 (低位基準) | 燃料消費量 | 熱出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 熱出力合計
[7 empty] | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ |  | 45.8 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | [9 empty] | ↑b
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a
＜工業炉＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [13 empty] | 更新・改造後
設備名 |  | 単位出力（単位生産量）あたりの燃料消費量 | [11 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 出力※１ | 台数 | 燃料消費量 合計 | 出力合計※１ |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 (低位基準) | 燃料消費量 | 出力※１ | 台数 | 燃料消費量 合計 | 出力合計※１
[7 empty] | MJ/h | t/h |  | MJ/h | t/h |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | t/バッチ |  | MJ/h | t/h
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ |  | 45.8 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | [9 empty] | ↑b
※１ 単位時間当たりでは適切に表現できない場合は、バッチ当たり、生産量当たり等で表現すること。
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a
＜空調・冷温水機＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [13 empty] | 更新・改造後
設備名 |  | 単位出力あたりの燃料消費量※１ | [11 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量※１
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (高位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 冷房出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 冷房出力 合計 |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 (高位基準) | 燃料消費量 | 冷房出力 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 冷房出力 合計
[7 empty] | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | kW |  | MJ/h | kW
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧ |  |  | ① | ② | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ③×⑤＝⑥ | ④×⑤＝⑦ | ⑥／⑦＝⑧
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ |  | 50.8 | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [11 empty] | ↑a | [9 empty] | ↑b
※１ 燃料消費量については冷房時の値を記載すること。
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a
＜自家発電設備＞ |  |  | ※ この群は ( 定格基準 ・ 部分負荷基準 ) で記入する。
更新・改造前 | [15 empty] | 更新・改造後
設備名 |  | 単位出力あたりの燃料消費量 | [13 empty] | 単位出力あたりの燃料消費量
|  | 燃料種 | 燃料消費量 | ［単位］ | 単位発熱量 (低位基準) | ［単位］ | 燃料消費量 | 発電出力 | 廃熱回収量 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 発電出力 合計 | 廃熱回収量 合計 |  |  | 燃料種 | 燃料消費量 | 単位発熱量 低位発熱量基準 | 燃料消費量 | 発電出力 | 廃熱回収量 | 台数 | 燃料消費量 合計 | 発電出力 合計 | 廃熱回収量 合計
[7 empty] | MJ/h | kW | kW |  | MJ/h | kW | kW |  |  |  | kg/h | GJ/t | MJ/h | kW | kW |  | MJ/h | kW | kW
|  |  | ① |  | ② |  | ①×②=③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ③×⑥＝⑦ | ④×⑥＝⑧ | ⑤×⑥＝⑨ | ⑦/（⑧＋⑨） ＝⑩ |  |  | ① | ② | ①×②×=③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ③×⑥＝⑦ | ④×⑥＝⑧ | ⑤×⑥＝⑨ | ⑦/（⑧＋⑨） ＝⑩
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ＬＰＧ |  | 45.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
合計 |  | － | － | － | － | － | 0 | － |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | － | － | － | 0 | － |  | 0 | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じ、適した単位に修正すること。 | [13 empty] | ↑a | [11 empty] | ↑b
省エネルギー率 |  |  |  | （ a － b ) |  |  | ×１００ | ＝ | #VALUE! | ≧ | 5%
a

## 【計算シート②】省CO2率等
（別紙⑧） | 確認入力
【計算シート②】(省CO2率、費用対効果計算用) | [7 empty] | ○注意事項
①水色のセルに入力。
７．更新・改造前使用燃料 | [7 empty] | ②CO2発生量算定に用いる炭素係数の値は、高位発熱量基準とし、「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令」における係数を用いること。
８．更新・改造後使用燃料 | [7 empty] | ただし、ボイラを自家発電設備に更新する場合の購入電力の炭素係数は、国内排出削減量認証制度に定める購入電力の限界電源炭素排出係数を用いる。
１３．原油換算燃料削減量、省エネルギー率 | [7 empty] | ③更新前後の機器種別が異なる場合は、更新前設備を基準として記載すること。
１４．二酸化炭素排出削減量、省ＣＯ２率、費用対効果
〈ボイラ・工業炉・自家発電設備 記入用〉
区分 | 更新前 燃料種 | 年間燃料 実消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 | 原油換算 燃料消費量 | 燃料種別 炭素係数 | 更新前ＣＯ２ 排出量 | 省エネルギ ー率 ※２ | 熱量換算 燃料削減量 | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量
[8 empty] | ［GJ/年］ | ［ｋｌ/年］ | [tC/GJ] | [t-CO2/年] | ［％］ | ［GJ/年］ | ［GJ/年］ | [5 empty] | ［t/年］
|  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×②＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑪
ボイラ |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ＬＰＧ | 45.8 | GJ/t | 50.8 | GJ/t
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
工業炉 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
自家発電設備 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
小計 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
〈空調・冷温水機 記入用〉
区分 | 更新前 燃料種 | 年間燃料 実消費量※１ |  | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 熱量換算 燃料使用量 | 原油換算 燃料消費量 | 燃料種別 炭素係数 | 更新前ＣＯ２ 排出量 | 省エネルギ ー率 ※２ | 熱量換算 燃料削減量 | 更新後熱量換算 想定燃料消費量 | 更新後 燃料種 | 単位発熱量 (低位基準) |  | 単位発熱量 (高位基準) |  | 更新後想定 ガス消費量
[8 empty] | ［GJ/年］ | ［ｋｌ/年］ | [tC/GJ] | [t-CO2/年] | ［％］ | ［GJ/年］ | ［GJ/年］ | [5 empty] | ［t/年］
|  | ① | ［単位］ | ② | ［単位］ | ③ | ［単位］ | ①×③＝④ | ①×③× 0.0258＝⑤ | ⑥ | ①×③×⑥ ×(44/12)＝⑦ | ⑧ | ④×⑧＝⑨ | ④－⑨＝⑩ |  | ⑪ | ［単位］ | ⑫ | ［単位］ | ⑩÷⑫
空調・冷温水機 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | ＬＰＧ | 45.8 | GJ/t | 50.8 | GJ/t
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
小計 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | 0 | － | － | － | － | － | 0
合計 | － | － | － | － | － | － | － | 0 | 0 | － | 0 | － | 0 | － | － | － | － | － | － | 0
※１ 機器毎への按分根拠を添付すること。 | [7 empty] | ↑a | ↑b |  | ↑c |  | ↑d | [6 empty] | ↑e
※２ 計算シート①で算出した省エネルギー率を用いること。
[7 empty] | b |  |  | ＝ | 0 | ｋｌ/年
更新・改造前 原油換算消費量
[7 empty] | c |  |  | ＝ | 0 | ｔ－ＣＯ２/年
更新・改造前 ＣＯ２排出量
| 更新後燃料→ | ＬＰＧ |  |  | e | × | 50.8 | × 0.0258 |  | ＝ f | 0 | ｋｌ/年
更新・改造後 想定原油換算消費量 | [6 empty] | GJ/t
| 更新後燃料→ | ＬＰＧ |  | e | × | 50.8 | × | 0.0161 | × 44/12 | ＝ g | 0 | ｔ－ＣＯ２/年
更新・改造後 想定ＣＯ２排出量 | [5 empty] | GJ/t |  | tC/GJ
[6 empty] | b | － | f |  | ＝ h ※３ | 0 | ｋｌ/年
原油換算燃料削減量 | [12 empty] | ※３ 更新前後の燃料種の違いと高位発熱量・低位発熱量の関係でマイナス数値になる場合があります
[5 empty] | d | ÷ | a | × 100 |  | ＝ | #DIV/0! | ％
省エネルギー率（申請全体）
[7 empty] | 補助対象経費 |  | ［円］ | ＝ | #DIV/0! | 年 | ≧ ４年 | ※４ 原油換算燃料削減が無い場合は、h の数値はゼロとします
投資回収年 | [5 empty] | h ※４ | × | 62000 | [円/kl] ※５ |  |  |  |  | ※５ 財務省貿易統計2012年1月～2013年12月の平均値
[6 empty] | c | － | g |  | ＝ i | 0 | ｔ－ＣＯ２/年
二酸化炭素排出削減量
[5 empty] | i | ÷ | c | × 100 |  | ＝ | #DIV/0! | ％ | ≧ １２％
省ＣＯ２率
[7 empty] | 補助金交付申請額 |  | ［円］／1,000 | ＝ | #DIV/0! | 千円/▲ｔ－ＣＯ２/年
費用対効果 | [7 empty] | i

## 原単位シート
燃料種 | 単位 | 単位発熱量（低位） | 単位発熱量（高位） | 単位 | 炭素係数（ｔＣ／ＧＪ） | 単位
一般炭 | t | 24.4 | 25.7 | GJ/t | 0.0247 | ［t/年］
コークス | t | 27.9 | 29.4 | GJ/t | 0.0294 | ［t/年］
灯油 | kl | 34.2 | 36.7 | GJ/kl | 0.0185 | ［kl/年］
軽油 | kl | 35.1 | 37.7 | GJ/kl | 0.0187 | ［kl/年］
Ａ重油 | kl | 36.6 | 39.1 | GJ/kl | 0.0189 | ［kl/年］
Ｂ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195 | ［kl/年］
Ｃ重油 | kl | 39.4 | 41.9 | GJ/kl | 0.0195 | ［kl/年］
ＬＰＧ | t | 45.8 | 50.8 | GJ/t | 0.0161 | ［t/年］
液化天然ガス(LNG) | t | 49.2 | 54.6 | GJ/t | 0.0135 | ［t/年］
天然ガス（LNGを除く） | 千Nm3 | 39.2 | 43.5 | GJ/千Nm3 | 0.0139 | ［千Nm3/年］
都市ガス(45MJ) | 千Nm3 | 40.6 | 45 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | ［千Nm3/年］
都市ガス(46MJ) | 千Nm3 | 41.5 | 46 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | ［千Nm3/年］
都市ガス(その他) | 千Nm3 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | GJ/千Nm3 | 0.0136 | ［千Nm3/年］
その他 | 該当単位記入 | 低位発熱量記入 | 高位発熱量記入 | 該当単位記入 | 該当値記入 | 該当単位記入
|  | 0 | 0 |  | 0
一般炭 | kg/h | t/年 | GJ/t
コークス | kg/h | t/年 | GJ/t
灯油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
軽油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
Ａ重油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
Ｂ重油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
Ｃ重油 | l/h | kl/年 | GJ/kl
ＬＰＧ | kg/h | t/年 | GJ/t
液化天然ガス(LNG) | kg/h | t/年 | GJ/t
天然ガス（LNGを除く） | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(45MJ) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(46MJ) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
都市ガス(その他) | Nm3/h | 千Nm3/年 | GJ/千Nm3
その他 | 該当単位記入 | 該当単位記入 | 該当単位記入
本シートのデータは重要につき、 ・ シートの削除禁止 ・ データの消去禁止