## Q&A
１．労働安全衛生法第５７条関連
Q.１
液化石油ガスのリスクアセスメントは労働安全衛生法の第５７条の３に定める作業員への有害物質のばく露のみ実施すればよいのか？
A.1
液化石油ガスの安全データシート（SDS)の有害危険情報を確認すると、液化石油ガスは、極めて引火性・可燃性の高いガスであり、熱すると爆発の恐れがあることがわかります。また、液化石油ガスの容器を運搬する際に容器を足の上に落とし、怪我をすることも考えられます。従って液化石油ガスのリスクアセスメントは作業員の有害物質へのばく露だけでなく、液化石油ガスの持つ危険性、作業に潜む危険性に関しても実施する必要があります。
2.リスクアセスメントについて
Q.2-1
リスクアセスメントは一人で実施してもよいのか？
A.2-1
危険予知の方法として「一人KY（危険予知）」という方法があり、一人でリスクアセスメントができないわけではありません。しかし、リスクアセスメントの目的は作業員、専門的な知識を有している人等が参加し、多方面から意見を出し、潜在するリスクを摘み取ることにあります。作業員だけでなく、関係者を含め４～６人くらいが参加すべきです。
Q.2-2
リスクの軽減策として、設備の自動化を考えているが、設備を自動化すれば、リスクはなくなるのか？
A.2-2
自動化することにより、自動化箇所の新たな故障リスクが発生するとともに、作業員の設備の保守に対する感性が低下し、相対的にリスクが大きくなることも考えられます。
Q.2-3
リスクの軽減策を考えたが、その対応を一人の作業員が全て実施することとなった。このような軽減策で大丈夫でしょうか？
A.2-3
リスクの軽減策を一人の作業員が全て実施するのでは、作業員疲労等で注意散漫となり軽減策を実施できない場合も考えられます。軽減策の対応は一人に任すのではなく、できるだけ複数の人に任すことが大切です。
Q.2-4
リスクアセスメントは法規で決められた時期のみ実施すればよいのか？
A.2-4
リスクアセスメントの参加者が変われば、リスクに対する評価も変わります。法定で決められた時期だけでなく、定期的に実施することが必要です。
Q.2-5
労働安全衛生法第５７条で実施が義務付けられたため、リスクアセスメントに焦点が当たっているが、リスクアセスメントはいつ頃から実施されるようになったのか？
A.2-5
リスクアセスメント自体は古くから実施されていましたが、今、使用している５X５マスのリスクマトリックスシートが使用されるようになったのは1990年頃からです。
Q.2-6
リスクアセスメントを実施するよう言われたが、LPガスの配送だけでもたくさんの作業があります。どの範囲まで実施すべきですか？
A.2-6
充てん作業、充てん所内での容器移動作業、車両への容器積み込み作業、車両からの荷下ろし作業等、多種の作業があると思います。各事業所にて作業を適切に区分してリスクアセスメントを実施することをお勧めします。
Q.2-7
リスクアセスメントでは色々な意見が出てきます。どこまで深く議論すべきですか？
A.2-7
作業の関係者、専門的な知識を有する人等が集まり色々な角度から議論することでより精度の高いリスクアセスメントが実施できます。全員が納得できる形で議論を纏めることが大切です。
Q.2-8
事故が発生すると、その事象をリスクアセスメントで議論していたかが問題になります。 事故シナリオを作成する際に、想定外が無いようにするにはどうすべきですか？
A.2-8
想定外が無いようにリスクシナリオを作成することは非常に困難です。作業関係者だけでなく専門的な知識を有する人に参加してもらいできるだけ広範囲の議論をすることが大切です。
Q.2-9
LPガスの納入先事業所のリスクアセスメントも販売事業者が行う必要があるか？
A.2-9
納入先事業所のリスクアセスメントを販売事業者が実施する必要はありません。但し、納入先の事業者でリスクアセスメントが実施されていないようであれば、リスクアセスメント実施の必要性を説明してあげてください。
Q.2-10
リスクアセスメントでリスクが特定された場合は全て対策を講じなければならないか？
A.2-10
リスクを評価した結果が、「高リスク」、「中リスク」に該当する作業においては軽減策を講じることが必要です。「低リスク」に該当する作業については費用対効果から判断してください。
Q.2-11
保安教育やヒヤリハットはリスクアセスメントと別に行った方がよいか？
A.2-11
別に行う方がよいと思います。
O.2-12
事故の発生確率や事故の重篤度は自分達で決めてよいのか？
A.2-12
事故の発生確率や事故の重篤度の明確な基準はありません。各々で決められて結構です。
Q.2-13
定期的なリスクアセスメントの見直し期間として適切な期間はどれくらいを想定しておけばよいのでしょうか？
A.2-13
作業の複雑さ、作業環境等に適切な見直し期間は違ってきます。貴社にて定めてください。
3.有害物質のばく露について。
Q.3-1
有害物質へのばく露とはどんな意味でしょうか？
A.3-1
作業中に、作業環境中の有害物質にさらされることを言います
Q.3-2
液化石油に含まれる有害性物質のばく露による事故は現在まで発生していない。リスクアセスメントを実施する必要はないのでは？
A.3-2
現在まで、液化石油ガスに含まれる有害物質のばく露による事故が発生していなくても、その理由が偶然によるものか、ばく露濃度が低いためなのか不明です。リスクアセスメントを早急に実施し、ばく露濃度の測定を実施してください。
Q.3-3
リスクアセスメントでは、他の実施したデータを利用してよいとの事であるが、日団協の実施した、容器、LP車への充てん作業時の有害物質の作業員へのばく露濃度の測定データを自社のリスクアセスメントに利用してよいか？
A.3-3
作業環境が同じであれば、日団協の測定データを利用しても問題ありません。但し、日団協の測定した充てん作業の環境が自社の作業環境と類似しているか十分確認することが必要です。
Q.3-4
有害物質を測定する機器の値段はいくらか？
A.3-4
ガスの収集装置が２万円程度、有害物質を測定するための吸収管が１万円程度であり、測定機器は全て購入して３万円程度です。
Q.3-5
取扱っているLPガスの成分分析表を確認したところ、有害物質の含有量が明らかに基準を下回っている場合はばく露に関するリスクアセスメントは不要か？
A.3-5
成分分析表はあくまでも製品出荷時の代表データです。充てん所のタンクでは、残ガスがある中に新たな製品を受け入れるのでタンクの中の組成は出荷時の成分とは異なります。リスクアセスメントを実施することが必要と思います。
Q.3-6
自社で複数の充てん所やオートガススタンドを所有し、各充てん所やオートスタンドがほぼ同じ環境で作業している場合は、一か所のばく露濃度の測定結果を他の充てん所やオートガススタンドのリスクアセスメントに使用してよいか？
A.3-6
各施設の環境がほぼ同じと考えられれば、一か所のばく露濃度の測定結果を他の施設のリスクアセスメントで使用しても結構です。
Q.3-7
充てん所やオートガススタンドではない販売所もLPガスを取扱っているが、ばく露に関するリスクアセスメントの実施は必要か？
A.3-7
充てん作業時のばく露に関するリスクアセスメントを実施する必要はありません。しかし、保管中の容器の温度が上がり、安全弁から液化石油ガスが噴き出し、作業員が噴き出した液化石油ガスにばく露するとのシナリオも考えられます。このようなシナリオに対する理数アセスメントの実施が必要です。
Q.3-8
日本では、エチレン、ブチレン、プロピレンのばく露許容濃度が設定されていないが、何の基準を適用すればよいか？
A.3-8
米国産業衛生協議会の基準を適用ください。日団協のHPに掲示されている、「日団協技術指針 G労-001 LPガス取扱事業者のリスクアセスメント対応指針」に記載してあります。
4.リスクアセスメントのデータ保管について
Q.4-1
リスクアセスメントの記録は、危害予防規程等に定められた保安教育の記録と一緒に保管しておいてよいか？
A.4-2
別に保管した方がよいと思います。
Q.4-2
リスクアセスメントを実施した記録を残す必要はありますか？また、記録の法定保管期間はありますか？
A.4-2
リスクアセスメントを実施した記録は残す必要があります。記録の法定保管期間はありませんが、その作業が続く限り記録を保管してください。